| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı |  | 17.11.2025 |  | / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat |  | 18.11.2025 |  | / 08:29 |  |  |  |  |  |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati |  | 18.11.2025 |  | / 08:39 |  |  |  |  |  |
| Protokol No / Numune Barkod No |  | 2025-231 |  | - 1 |  | / 5412891243 |  |  |  |
| CSBYS No |  | H-202511181268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapor Sayfa Sayısı |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numunenin Alındığı Adres | Çamlıçatak Mevkii Yenisey Kampüsü Merkez /ARDAHAN/MERKEZ/ARDAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numune İzleme Noktası | Derya Samancı Öğrenci Yaşam Merkezi Ömer Halis Demir Spor Kompleksi Kapalı Yarı Olimpik Yüz. Hav. YETİŞKİN KAPALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numunenin Geliş Sebebi | HAVUZ SUYU ANALİZLERİ |  |  |  | Havuz Suyu Analizi |  |  |  |  |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 21.11.2025 - 08:42 |  |  |  | Kapalı Havuz |  |  |  |  |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | HAVUZ SUYU |  |  |  | --- |  |  | --- | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı | Steril Su Numune Kabı |  |  |  | ETIKETLI |  |  | 1000+500 ML |  |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | --- |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRSÜZ |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | ARDAHAN ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAIRE BAŞKANLIĞI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- |  |  |  | --- |  |  |  |  |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numune Bilgileri | --- |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 21.11.2025 09:10 |  |  |  |  |  | 21.11.2025 10:27 |  |  |
| Raporlama Tarihi | 21.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| 37°C de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222 |  | 200 | 5 |
| Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL |  |  | 0 | 0 |
| Escherichia coli | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |  | 0 | 0 |
| Koliform Bakteri | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 |  | 0 | 0 |

| KİMYASAL ANALİZLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Renk | Pt/Co | Fotometrik |  | 10 | 5 |

Rapor Baskı Tarihi :	21.11.2025	1/3

| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 17.11.2025 | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 18.11.2025 | / 08:29 |  |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 18.11.2025 | / 08:39 |  |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-231 | - 1 | / 5412891243 |
| CSBYS No | H-202511181268 |  |  |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |  |  |

| KİMYASAL ANALİZLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Bulanıklık | NTU | Türbidimetrik |  | 0.5 | 0,076 |
| pH | pH Birimi | pH Metre:2013 |  | 6.5 - 7.8 | 7,77 |
| Bağlı Klor | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 0.2 | 0,06 |
| Toplam Alkalinite | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 30 - 180 | 46,6 |
| Amonyum | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 0.5 | 0,09 |
| Nitrat | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 50 | 0,033 |
| Alüminyum | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 0.2 | 0,02 |
| Bakır | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 1 | 0,08 |
| Nitrit | mg/L | Fotometrik (Hazır Kit) |  | 0.5 | 0,02 |

Rapor Baskı Tarihi :	21.11.2025	2/3

| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 17.11.2025 | / |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 18.11.2025 | / 08:29 |  |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 18.11.2025 | / 08:39 |  |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-231 | - 1 | / 5412891243 |
| CSBYS No | H-202511181268 |  |  |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |  |  |

Değerlendirme :	Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği'negöre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARDAHAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.

-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARDAHAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.

- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

- NOT.Hidrojen peroksit,biguanide ve serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

Ardahan Su Kimyası Laboratuvarı Birim Sorumlusu KURTULUŞ US

Memur 21.11.2025

Ardahan Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

# ZİYA DEMİR

Biyolog 21.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

# KURTULUŞ US

Memur 21.11.2025

Rapor Baskı Tarihi :	21.11.2025	3/3